临洮县南苑小区降水材料明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级配电箱 | 400A | 2台 | 一拖六（三相） 400A总空气开关（一个） 250A空气开关（6个） 250A漏电开关（6个透明,0.1S 30mA） |
| 2 | 二级分配电箱 | 250A | 9台 | 一拖六（三相） 250A总空气开关（一个） 100A空气开关（6个） 100A漏电开关（6个透明透明,0.1S 30mA） |
| 3 | 开关箱 | 60A | 40台 | 一 闸一漏（三相） 40A空气开关（1个） 40A漏电开关（1个透明,0.1S 30mA) |
| 4 | 电缆线 | 3*95+2*40 | 350米 | 铝芯线 分批进 |
| 5 | 电缆线 | 3*36+2*18 | 800米 | 铝芯线 分批进 |
| 6 | 电缆线 | 3*25+2*12 | 400米 | 铝芯线 分批进 |
| 7 | 电缆线 | 3*4+1*1.5 | 900米 | 铜芯线 分批进 |
| 8 | 电缆线 | 3*2.5+1*1.5 | 600米 | 铜芯线 分批进 |
| 9 | 电缆线 | 10mm2 | 100米 | 黄蓝双色多股铜芯线 地线 |
| 10 | 降水水泵 | 3KW | 45台 | 清水泵 分批进 |
| 11 | 降水水泵 | 5KW | 5台 | 清水泵 分批进 |
| 12 | 降水水泵 | 1.1KW | 5台 | 清水泵 分批进 |
| 13 | 三级钢板沉淀池 | 2M*4M（厚4mm） | 2个 |  |
| 14 | 集装箱 |  | 2台 |  |
| 15 | 橡胶管 | 外经50mm | 1000M | 分批进 |
| 16 | 橡胶管 | 外经100mm | 600M | 分批进 |
| 17 | 钢管 | 外经219mm | 800M | 分批进 |
| 18 | 抱箍 | 外经219mm | 150个 | 分批进 |
| 19 | 钢管 | 外经300mm | 24M |  |
| 20 | 弯头 | 外经219mm45度 | 30 | 分批进 |
| 21 | 弯头 | 外经219mm90度 | 30 | 分批进 |
| 22 | 弯头 | 外经300mm90度 | 4 |  |
| 23 | 弯头 | 外经300mm90度 | 4 |  |
| 24 | 钢管 | DN50 | 100M | 分批进 |
| 25 | 钢管 | DN15 | 50M | 分批进 |