兰州市七里河区彭家坪镇集中安置点二期项目土方开挖及支护工程劳务分包

投 标 文 件

招标单位：甘肃建研建设工程有限公司

招标分类：劳务【√】 材料【】 综合【】

发标时间：2021年3月15日

投 标 人：

兰州市七里河区彭家坪镇集中安置点二期项目土方开挖及支护工程劳务分包投标文件

招标人：甘肃建研建设工程有限公司

投标方：                                      招标时间：2021年3月19日

| 一 | 基本信息 | - 建设地点：兰州市七里河区 - 合同工期：支护施工工期根据项目部要求，投标单位必须无条件服从项目部对施工进度的要求。 - 工程难点、特点及特殊施工工艺：自行勘察现场及熟悉图纸 4、本次招标的范围：基坑支护工程（详见基坑支护设计方案） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 投标要求 | 1、投标方在中标进场后，应立即与项目部签订分包合同，委派项目现场负责人组织人员施工，并负责现场指挥工作，同时应向招标方进场人员花名册。 2、投标方在中标进场后，应立即成立现场安全领导小组，并与项目部签订安全协议书。 3、对于特殊施工人员必须持有特殊工种上岗证，且做到人证相符。 4、中标方应与有资质的劳务公司签订用工合同。 5、中标方应由所在劳务公司与招标人签订合同。 6、中标方需对其劳务人员进行实名制登记及考勤，按时发放工资，并按月向招标方项目部提供加盖公章的考勤记录及劳务人员本人签字的工资发放表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全要求 | - 严格按照以下安全操作规范标准施工：《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012;《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010；《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2016；《建筑土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009。 - 必须服从招标方项目安全管理。 - 必须按照招标方项目部安全技术交底进行施工。 - 投标方施工人员中的特殊工种必须持证上岗，人证相符。 - 如投标方管理不当或操作不按照安全操作规程及招标方项目部安全技术交底进行作业，所造成的他人或自身的伤害及财产损失由投标方承担一切损失及所有法律责任。 - 安全目标：严格按照公司及国家安全管理规定施工，杜绝伤亡事故。 - 夜间不施工时，要对作业区域进行安全维护，防止出现意外。 - 现场配备安全管理员。 - 按规范要求做好现场防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 技术质量 工期要求 | - 应符合以下验收文件： GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50739-2011《复合土钉墙基坑支护技术规范》 JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》 DBJ62/25-3001-2016《建筑基坑工程技术规程》 JGJ79-2012《建筑地基基础处理技术规范》 设计图纸及变更资料 - 必须按照经专家论证通过的设计及施工方案、项目部的技术交底施工。 - 基坑支护应严格按照技术规程和质量检验标准施工。 - 质量目标：达到工程质量合格标准。 - 工期要求：合同签订时另行约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 结算方式 | 每月20日招标方项目部一工程结算单的形式给乙方结算一次工作量，结算时由甲方的施工员、质量员、材料员、安全员对已完成的工作面共同验收，验收合格的进行结算，不合格的不予结算同时造成材料浪费由中标人承担，待重新施工达到质量要求时，按实际施工合格量进行结算。招标人开具结算单时，由招标人所在劳务公司开具增值税专用劳务发票，税率为3%。交招标人后由招标人办理相关手续。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 付款方式 | 付款方式：根据招标单位本项目回款情况，进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 注意事项 | - 投标方报价是依据招标方提供的《兰州市七里河区彭家坪镇集中安置点二期项目基坑支护工程设计方案》进行报价。本次招标的范围为：设计图纸范围内的：土钉、挂网喷锚、冠梁、预应力锚杆、腰梁、预应力锚索、钢花管土钉墙。开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 - 基坑支护施工应综合考虑工程地质与水文地质条件，基坑类型，基坑开挖深度、降排水条件，周边环境对基坑侧壁位移的要求，基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素。 - 由投标方因质量造成的事故及损失，均由投标方承担一切相关经济损失及法律责任。 - 投标方必须严格按照省市有关环保政策（施工扬尘、噪音、污水、废弃物排渣等）、城市交通法规（交通疏导、夜间施工等）进行施工。若未按照要求施工造成相关部门罚款，所罚款项均由中标人承担。 - 中标人与招标人签订合同前需提交履约保证金/万元，施工过程中招标人对中标人的罚款从中扣除。工程结束并经验收合格，且无任何安全、质量问题后办理退还手续。 - 中标人应做好自身队伍的维稳工作，若发生聚众滋事、寻求以聚众为要挟索要工程款等涉维稳事件，招标人有权中止或拒绝支付剩余劳务费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 报价内容 | - 报价包含完成图纸要求的各个工艺中所有人工、机械及税金等费用（不含水电费）。中标方需提供3%增值税专用发票。 - 投标方应充分考虑施工过程中可能发生的风险和市场变化的风险，在报价时将风险因素包含在所报单价内。 - 此报价在该工程施工过程中为固定不变价格。 - 投标方如不能保证项目部对质量、安全、文明施工及进度的要求，招标人有权责令中标队伍无条件退场，并有权向中标方要求索赔。 - 投标方所报单价包括安全事故所造成的一切人身及财务费用。 - 预应力锚索报价应包括以下内容：钻孔、安装锚索、注浆、二次注浆、锚索张拉等。招标人只提供：钢绞线、锚具、水泥材料，其余材料由承包人提供。 - 腰梁报价应包括以下内容：槽钢加工制作安装、斜铁及支架钢板加工安装、防锈漆涂刷等。招标人只提供：槽钢、零星钢板、防锈漆，其余材料由承包人提供。 - 钢花管土钉墙报价应包括以下内容：含土钉（A48×3钢管）安装、注浆、基层平整修坡、钢筋网片制作安装、锚固、喷射砼、养护、横向拉筋的加工安装等。招标人只提供：钢管、水泥、砂、钢筋，其余材料由承包人提供。 - 钢筋土钉墙报价应包括以下内容：含土钉成孔、钢筋加工安装、注浆、基层平整修坡、钢筋网片制作安装、锚固、喷射砼、养护、横向拉筋的加工安装等。招标人只提供：水泥、砂、钢筋，其余材料由承包人提供。 - 零时用工报价应包括以下内容：含工人工资、餐费、交通费、住宿费等。 - 疫情期间承包人应保证作业人员防护用品符合国家、当地政府以及发包人要求，费用由承包人承担。 - 施工作业人员的住宿由承包人自行解决并承担费用且应符合相关规定。 - 投标人报价中尚应包括因疫情防控而导致施工降效，不得因降效提出增加费用。 - 在支护施工作业中，未能施工完毕的裸露边坡作业面应及时覆盖、洒水，严格执行工程所在地扬尘防治管理办法。 - 承包人必须自备满足现场施工的所有机械设备，费用自理。 - 投标人报价中尚应包括以下内容：承包人自由机械设备材料等进出场，施工作业人员工资、福利、法定的社会保险、津贴、住宿、劳动保护用品等法定的所有费用；招标人只提供二级配电箱，承包人应自行配备满足机械安全使用的电线电缆及配电箱、电工等；承包人自行配备满足施工用水的接水支管，并自行安装；材料二次搬运、承包范围相关车辆清洗、施工过程中承包范围内安全文明费用；现场工作面转移时按要求转移现场材料及设备；为完成承包内容所需要的各项辅材耗材和除招标人提供材料以外施工所需材料机具。 - 承包人报价时必须充分考虑本工程现场的全部有关情况及招标文件的具体要求。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 报价明细 | 名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 人工费（元） | 机械费（元） | 综合单价（元） | 备注 |
|  |  | 冠梁 | m | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预应力锚索 | m | 6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 腰梁 | m | 1360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋土钉墙 | m2 | 8800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢花管土钉墙 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 投标方是否对该工程有充分了解（请在后面的空格内填写了解或者不了解，如有疑问请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 此招标文件所有条款将成为合同组成部分，具有同等效力。投标人投标时此文件一式贰份全部签字（盖章），并附身份证复印件2份密封后交招标单位。 - 评标委员会将对每份投标文件进行审查和评议，必要时进行投标人二次报价。采用 合理低价法确定中标单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标截止时间： 2021年3月 19日 9时

投标人（签字、盖章）：

联系电话：

日期：       年     月     日